## В1-3
В1-3 | Хозяйственно-питьевой водопровод В1-3 для встроенных помещений
- | Водомерный узел УВ1 В2, в т.ч.: | Ñåðèÿ 5.901-1
| - счетчик холодной воды Ду40мм в комплекте с импульсным выходом | ВСХНд-40 |  | компл. | 1
| - фильтр для водомера муфтовый Ф50 | ФМФ Ф50 |  | шт. | 1
| - задвижка фланцевая с обрезиненным клином Ф50мм | ÌÇÂ |  | шт. | 3 | 11,0
| - кран шаровой полнопроходный стальной с внутренней резьбой Ф15 | 11ñ67ïÖÏ.00.1 PN25 DN15 |  | шт. | 2
| - манометр общего назначения | ГОСТ 2405-88 |  | шт. | 1
| -êðàí òðåõõîäîâîé ëàòóííûé äëÿ ìàíîìåòðà Ô15 | 11Á18áð |  | шт. | 1
| - задвижка фланцевая с электроприводом Ф50мм | 30÷906áð |  | шт. | 1
- | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные Фу50 (60х3,5) | ГОСТ 3262-75 |  | м | 90 | 4,38
- | Соединительные детали стальные |  |  | кг | 40
- | Металл на крепление стальных труб |  |  | кг | 60
- | Окраска стальных труб за два раза |  |  | м2/кг | 16/6,50
- | Òðóáû ïîëèïðîïèëåíîâûå ìàðêè ÐN20 Äó15ìì | VÒð.700.0020 |  | м | 35,0 | 0,156
- | Òðóáû ïîëèïðîïèëåíîâûå ìàðêè ÐN20 Äó25ìì | VÒð.700.0020 |  | м | 12,0 | 0,639
- | Ñîåäèíèòåëüíûå äåòàëè PPRC: (ñ ó÷åòîì 15%) (óãîëüíèêè, òðîéíèêè, ìóôòû) | VÒð.700 | Valtec | кг | 2,0
- | Металл на крепление труб |  |  | кг | 1,5
2273-1.1-ÂÊ2. ÑÎ1
Ìíîãîêâàðòèðíûé 25-òè ýòàæíûé æèëîé äîì ëèòåð 10 ñ ïðèñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿìè îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ è ïîäçåìíîé àâòîñòîÿíêîé â 342 êâàðòàëå ã.Áëàãîâåùåíñêà, Àìóðñêîé îáëàñòè
Ïðèñòðîåííûå ïîìåùåíèÿ îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ

## Спецификация стр.2
| - | Øàðîâîé êðàí ïîëíîïðîõîäíûé ìóôòîâûé èç íåðæàâåþùåé ñòàëè: -Äó 15ìì |  | ËÇÒÀ " Ìàðøàë" | øò. | 27 | 0,9
| - | Øàðîâîé êðàí ïîëíîïðîõîäíûé ìóôòîâûé èç íåðæàâåþùåé ñòàëè: -Äó 25ìì |  | ËÇÒÀ " Ìàðøàë" | øò. | 1 | 1,7
| - | Кран пожарный Ф50мм в т.ч.: |  |  | комп | 4
|  | -Вентиль запорный пожарный с муфтой и цапкой Ф50мм из ковкого чугуна | 15кч11р |  | шт | 4
|  | -Головка цапковая напорная ГЦ-50 | ТУ 78.7.302-91 |  | шт | 4
|  | -Головка рукавная напорная ГР-50 | ТУ 78.7.302-91 |  | шт | 8
|  | -Ствол ручной пожарный РС-50 dспр=16мм | ТУ 22-5380-82 |  | шт | 4
|  | -Рукав напорный пожарный льняной Ф50 L=20,0м | Г472-75* |  | шт | 4
| - | Поливочный кран Ф15мм (смеситель настенный См-Ум-НВР) | ГОСТ 25809-83 |  | шт | 3
№ в. н и м. а з В
а т а д и п. д о П
л. д о п № в. н И

## Т3, Т4
Ò3, Ò4 | Òðóáîïðîâîä ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ
- | Øàðîâîé êðàí ïîëíîïðîõîäíûé ìóôòîâûé èç íåðæàâåþùåé ñòàëè: |  | ËÇÒÀ " Ìàðøàë"
| -Äó 25ìì |  |  | øò. | 1 | 1,7
| -Äó 20ìì |  |  | øò. | 3 | 1,1
| -Äó 15ìì |  |  | øò. | 14 | 0,9
- | Ïîëîòåíöåñóøèòåëü ëàòóííûé ÏÎ-30 |  |  | øò. | 2
- | Àâòîìàòè÷åñêèé âîçäóõîîòâîä÷èê Äó20ìì |  |  | øò. | 1
- | Òðóáû ïîëèïðîïèëåíîâûå ìàðêè ÐN20 Äó15ìì | VÒð.700.0020 |  | м | 60 | 0,156
- | Òðóáû ïîëèïðîïèëåíîâûå ìàðêè ÐN20 Äó20ìì | VÒð.700.0020 |  | м | 25,0 | 0,258
- | Òðóáû ïîëèïðîïèëåíîâûå ìàðêè ÐN20 Äó25ìì | VÒð.700.0020 |  | м | 25,0 | 0,639
- | Ñîåäèíèòåëüíûå äåòàëè PPRC: (ñ ó÷åòîì 15%) (óãîëüíèêè, òðîéíèêè, ìóôòû) | VÒð.700 | Valtec | кг | 5,0
- | Металл на крепление труб (10%0 |  |  | кг | 3,4
- | Òåïëîèçîëÿöèÿ ìàãèñòðàëüíûõ òðóá òðóáêàìè èç âñïåíåííîãî ïîëèýòèëåíà Energoflex òîëùèíî | é 25ìì
| -äëÿ òðóá Ôó20 |  | Ýíåðãîôëåêñ | ì/ì3 | 25/0,2
| -äëÿ òðóá Ôó25 |  | Ýíåðãîôëåêñ | ì/ì3 | 25/0,23
|  |  | № док. | 2273-1.1-ÂÊ2. ÑÎ1

## К1
Сеть хоз-бытовой канализации К1
1 | Трубы чугунные безраструбные и фасонные части:
1.1 | -труба чугунная Ду100мм (Lтр=3,0м) | SML | 10101 | Smart SML | м | 2,0
1.2 | - отвод 45° Ду100мм | SML | 27101 | Smart SML | шт | 2
1.3 | - переход чугун/ PPR Ду100мм |  |  | Smart | шт | 2
1.4 | -хомут Rapid Inox Ду100мм |  |  | Smart | шт | 5
2 | Трубы канализационные полипропиленовые и фасонные части для внутренней канализации | ГОСТ 32414-2013
2.1 | - труба Ду50мм | Труба ПП-Г 50-1,6 |  |  | м | 50
2.2 | - труба Ду110мм | Труба ПП-Г 110-2,4 |  |  | м | 65
2.3 | - отвод Ду50 45° |  |  |  | шт | 6
2.4 | - отвод Ду50 90° |  |  |  | шт | 21
2.5 | - отвод Ду110 45° |  |  |  | шт | 9
2.6 | - отвод Ду110 90° |  |  |  | шт | 15
2.7 | - тройник Ду50 равнопроходный |  |  |  | шт | 9
2.8 | - тройник Ду110 равнопроходный |  |  |  | шт | 4
2.9 | - тройник Ду50х110 неравнопроходный |  |  |  | шт | 13
2.10 | - аэратор Ду110 |  |  |  | шт | 3
2.11 | - заглушка Ду50 |  |  |  | шт | 2
2.12 | - заглушка Ду110 |  |  |  | шт | 8
2.13 | - крестовина двух плоскостная Ду110х110х50 левая |  |  |  | шт | 4
2.14 | - крестовина двух плоскостная Ду110х110х50 правая |  |  |  | шт | 4
3 Трап вертикальный Ду50 пластмассовый ГОСТ 1811-2019 |  |  | шт 4
Разраб.
Н. контр.

## Спецификация стр.5
| 4 | Противопожарная манжета (муфта): | Огнеза-ПМ
|  | - Ду50мм |  | шт | 4
|  | - Ду110мм |  | шт | 8
| 5 6 | Металл на крепление труб |  | кг | 12
|  | - скрепа монтажная М500 |  | кг | 13
| 7 | - лента Пенебар (h=17мм, в=23мм) |  | м.п. | 2,2
|  | - умывальник керамический полукруглый, второй величины с сифоном, выпуском, бесконтактным сенсорным смесителем настольным с нижней камерой смешения | ГОСТ 30493-2017 ГОСТ 25809-2019 | компл. | 10
|  | - унитаз керамический «Компакт» с цельноотлитой полочкой, косым выпуском, резиновой манжетой и сиденьем, устройством автоматического слива | ГОСТ 30493-2017 | компл. | 10
|  | - умывальник керамический полукруглый для инвалидов, второй величины с сифоном, выпуском, бесконтактным сенсорным смесителем настольным с нижней камерой смешения | ГОСТ 30493-2017 ГОСТ 25809-2019 | компл. | 2
|  | - унитаз керамический для инвалидов, косым выпуском, резиновой манжетой и сиденьем, устройством автоматического слива | ГОСТ 30493-2017 | компл. | 2
№ в. н и м. а з В
.л д о п № в. н И