## В1-3
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
В1-3 | Хозяйственно-питьевой водопровод В1-3 для встроенных помещений
- | Водомерный узел ЧВ1 Ду 15 м.у. | серия 5.901-1
| - счетчик холодной воды ЛК15м в комплекте с импульсным выходом | ВСХ15-40 |  |  | компл | 1
| - фильтр для бытового водопровода Ф50 | ФМФ Ф50 |  |  | шт | 1
| - заглушка фланцевая с обезжиренным ключом Ф50мм | МЗВ |  |  | шт | 3 | 1,10
| - кран шаровой полнопроходный стальной с внутренней резьбой Ф15 | 11с67пЦП.00.1 РN25 DN15 |  |  | шт | 2
| - манометр общего назначения | ГОСТ 2405-88 |  |  | шт | 1
| - кран трехходовой латунный для манометра Ф15 | 11б18бр |  |  | шт | 1
| - заглушка фланцевая с электроприводом Ф50мм | 30ч906бр |  |  | шт | 1
- | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные Ф у50 (60х3,5) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 90 | 4,38
- | Соединительные детали стальные |  |  |  | кг | 40
- | Металл на крепление стальных труб |  |  |  | кг | 60
- | Окраска стальных труб за два раза |  |  |  | м²/кг | 16/6,50
- | Трубы полипропиленовые марки РN20 Ду50мм | VTp 700.0020 |  |  | м | 35,0 | 0,156
- | Трубы полипропиленовые марки РN20 Ду32мм | VTp 700.0020 |  |  | м | 12,0 | 0,639
- | Соединительные детали PPRC (с учетом 15%) (тройники, переходы, муфты) | VTp 700 |  | Valtec | кг | 2,0
- | Металл на крепление труб |  |  |  | кг | 1,5

## Спецификация оборудования
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
- | Шаровой кран полнопроходный муфтовый из нержавеющей стали -Ду 15мм |  |  | ЛЭТА * Маршал | шт | 27 | 0,9
- | Шаровой кран полнопроходный муфтовый из нержавеющей стали -Ду 25мм |  |  | ЛЭТА * Маршал | шт | 1 | 1,7
- | Кран пожарный Ф50мм б т.ч. |  |  |  | компл | 4
- | -Вентиль запорный пожарный с муфтой и цапкой Ф50мм из ковкого чугуна | 15кч11р |  |  | шт | 4
- | -Головка шарковая напорная ГШ-50 | ТУ 78 7 302-91 |  |  | шт | 4
- | -Головка рукавная напорная ГР-50 | ТУ 78 7 302-91 |  |  | шт | 8
- | -Ствол ручной пожарный РС-50 дстр-16мм | ТУ 22-5380-82 |  |  | шт | 4
- | -Рукав напорный пожарный льняной Ф50 L=20,0м | Г472-75* |  |  | шт | 4
- | Поливочный кран Ф15мм (смеситель настенный) СМ-Ум-НВР) | ГОСТ 25809-83 |  |  | шт | 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
4 | Противопожарная манжета (муфта): | Огнеза-ПМ
| - Ду50мм |  |  |  | шт | 4
| - Ду110мм |  |  |  | шт | 8
5 | Металл на крепление труб |  |  |  | кг | 12
6 | Материалы для гидроизоляции трапов (проход трапов через перекрытия):
| - скрепа монтажная М500 |  |  |  | кг | 13
| - лента Пенебар (h=17мм, в=23мм) |  |  |  | м.п. | 2,2
7 | Сантехническое оборудование:
| - умывальник керамический полукруглый, второй величины с сифоном, выпуском, бесконтактным сенсорным смесителем настольным с нижней камерой смешения | ГОСТ 30493-2017 ГОСТ 25809-2019 |  |  | компл. | 10
| - унитаз керамический «Компакт» с цельноотлитой полочкой, косым выпуском, резиновой манжетой и сиденьем, устройством автоматического слива | ГОСТ 30493-2017 |  |  | компл. | 10
| - умывальник керамический полукруглый для инвалидов, второй величины с сифоном, выпуском, бесконтактным сенсорным смесителем настольным с нижней камерой смешения | ГОСТ 30493-2017 ГОСТ 25809-2019 |  |  | компл. | 2
| - унитаз керамический для инвалидов, косым выпуском, резиновой манжетой и сиденьем, устройством автоматического слива | ГОСТ 30493-2017 |  |  | компл. | 2

## К1
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Кол-во | Масса 1 ед., кг | Примечание
Сеть хоз-бытовой канализации К1
1 | Трубы чугунные безраструбные и фасонные части: | [6 empty] | проход через вентикамеру
1.1 | -труба чугунная Ду100мм (Lтр=3,0м) | SML | 10101 | Smart SML | м | 2,0 | 8,5
1.2 | - отвод 45° Ду100мм | SML | 27101 | Smart SML | шт | 2 | 2,1
1.3 | - переход чугун/ PPR Ду100мм |  |  | Smart | шт | 2
1.4 | -хомут Rapid Inox Ду100мм |  |  | Smart | шт | 5
2 | Трубы канализационные полипропиленовые и фасонные части для внутренней канализации | ГОСТ 32414-2013
2.1 | - труба Ду50мм | Труба ПП-Г 50-1,6 |  |  | м | 50
2.2 | - труба Ду110мм | Труба ПП-Г 110-2,4 |  |  | м | 65
2.3 | - отвод Ду50 45° |  |  |  | шт | 6
2.4 | - отвод Ду50 90° |  |  |  | шт | 21
2.5 | - отвод Ду110 45° |  |  |  | шт | 9
2.6 | - отвод Ду110 90° |  |  |  | шт | 15
2.7 | - тройник Ду50 равнопроходный |  |  |  | шт | 9
2.8 | - тройник Ду110 равнопроходный |  |  |  | шт | 4
2.9 | - тройник Ду50х110 неравнопроходный |  |  |  | шт | 13
2.10 | - аэратор Ду110 |  |  |  | шт | 3
2.11 | - заглушка Ду50 |  |  |  | шт | 2
2.12 | - заглушка Ду110 |  |  |  | шт | 8
2.13 | - крестовина двух плоскостная Ду110х110х50 левая |  |  |  | шт | 4
2.14 | - крестовина двух плоскостная Ду110х110х50 правая |  |  |  | шт | 4
3 | Трап вертикальный Ду50 пластмассовый | ГОСТ 1811-2019 |  |  | шт | 4