## В1-3
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
В1-3 | Хозяйственно-питьевой водопровод В1-3 для встроенных помещений
- | Водомерный узел ЧВ1 В2, в т.ч. | серия 5.901-1
| - счетчик холодной воды ДуЗОмм в комплекте с импульсным выходом | ВСХН-40 |  |  | комплТ | 1
| - фильтр для водного учёта ФлагМ ФЗО | ФМ20 ФЗО |  |  | шт | 1
| - заглушка фланцевая с обезжириванием ключом ФЗОмм | МЗВ |  |  | шт | 3 | 1.10
| - кран шаровой полнопроходный стальной с внутренней резьбой ФТ5 | 11б67п.001 РМ25.DH5 |  |  | шт | 2
| - манометр общего назначения | ГОСТ 2405-88 |  |  | шт | 1
| - краи трехходовой латунный для манометра ФТ5 | 11б18Вр |  |  | шт | 1
| - заглушка фланцевая с электропроводом ФЗОмм | 30-090бр |  |  | шт | 1
- | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные Ф+50 (60x3.5) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 90 | 4.38
- | Соединительные детали стальные |  |  |  | кг | 40
- | Материал на крепление стальных труб |  |  |  | кг | 60
- | Окраска стальных труб за два раза |  |  |  | м²/кг | 16/6.50
- | Трубы полипропиленовые марки PN20 Ду32мм | VТр 700.0020 |  |  | м | 35.0 | 0.156
- | Трубы полипропиленовые марки PN20 Ду25мм | VТр 700.0020 |  |  | м | 12.0 | 0.639
- | Соединительные детали PPRC (с учетом 15%) (фольники, проходники, муфты) | VТр 700 |  | Valtec | кг | 2.0
- | Материал на крепление труб |  |  |  | кг | 1.5

## Т3, Т4
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
Т3, Т4 | Трубопровод горячего водоснабжения
| Шаровой кран полнопроходный муфтовый из нержавеющей стали |  | ЛЭТА "Маршал"
| -Ду 25мм |  |  |  | шт | 1 | 1,7
| -Ду 20мм |  |  |  | шт | 3 | 1,1
| -Ду 15мм |  |  |  | шт | 4 | 0,9
| Подогреватель латунный ПО-30 |  |  |  | шт | 2
| Атмосферический воздухоотводчик Ду20мм |  |  |  | шт | 1
| Трубы полипропиленовые марки PN20 Ду15мм | УТр 700.0020 |  |  | м | 60 | 0,56
| Трубы полипропиленовые марки PN20 Ду20мм | УТр 700.0020 |  |  | м | 25,0 | 0,258
| Трубы полипропиленовые марки PN20 Ду25мм | УТр 700.0020 |  |  | м | 25,0 | 0,639
| Соединительные детали PPRC (с угегом 15%) (муфтовки, проводки, муфты) | УТр 700 |  | Valtec | кг | 5,0
| Мелкий на крепление труб ПО960 |  |  |  | кг | 3,4
Теплоизоляция масляровых труб тугрений из Esłениого полизтилена Energoflex толщиной 25мм
| -для труб Ду20 |  |  | Энергофлекс | м/м² | 25/0,2
| -для труб Ду25 |  |  | Энергофлекс | м/м² | 25/0,23

## К1
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Кол-во | Масса 1 ед., кг | Примечание
Сеть хозбытовой канализации К1
1 | Трубы чугунные безраструбные и фасонные части: | [6 empty] | проход через вентикамеру
1.1 | -труба чугунная Ду100мм (Lтр=3,0м) | SML | 10101 | Smart SML | м | 2,0 | 8,5
1.2 | - отвод 45° Ду100мм | SML | 27101 | Smart SML | шт | 2 | 2,1
1.3 | - переход чугун/ PPR Ду100мм |  |  | Smart | шт | 2
1.4 | -хомут Rapid Inox Ду100мм |  |  | Smart | шт | 5
2 | Трубы канализационные полипропиленовые и фасонные части для внутренней канализации | ГОСТ 32414-2013
2.1 | - труба Ду50мм | Труба ПП-Г 50-1,6 |  |  | м | 50
2.2 | - труба Ду110мм | Труба ПП-Г 110-2,4 |  |  | м | 65
2.3 | - отвод Ду50 45° |  |  |  | шт | 6
2.4 | - отвод Ду50 90° |  |  |  | шт | 21
2.5 | - отвод Ду110 45° |  |  |  | шт | 9
2.6 | - отвод Ду110 90° |  |  |  | шт | 15
2.7 | - тройник Ду50 равнопроходный |  |  |  | шт | 9
2.8 | - тройник Ду110 равнопроходный |  |  |  | шт | 4
2.9 | - тройник Ду50х110 неравнопроходный |  |  |  | шт | 13
2.10 | - аэратор Ду110 |  |  |  | шт | 3
2.11 | - заглушка Ду50 |  |  |  | шт | 2
2.12 | - заглушка Ду110 |  |  |  | шт | 8
2.13 | - крестовина двух плоскостная Ду110х110х50 левая |  |  |  | шт | 4
2.14 | - крестовина двух плоскостная Ду110х110х50 правая |  |  |  | шт | 4
3 | Трап вертикальный Ду50 пластмассовый | ГОСТ 1811-2019 |  |  | шт | 4

## Sheet
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Кол-во | Масса 1 ед., кг | Примечание
4 | Противоположная манжета (муфта): | Основа-ПМ
| - Ду50мм |  |  |  | шт | 4
| - Ду110мм |  |  |  | шт | 8
5 | Металл на крепление труб |  |  |  | кг | 12
6 | Материалы для гидроизоляции трапов (проход трапов через перекрытия):
| - склера монтажная М500 |  |  |  | кг | 13
| - лента Пенебар (h=17мм, в=23мм) |  |  |  | м.п. | 2,2
7 | Сантехническое оборудование:
| - умывальник керамический полукруглый, второй величины с сифоном, выпуском, бесконтактным сенсорным смесителем настольным с нижней камерой смешения | ГОСТ 30493-2017 ГОСТ 25809-2019 |  |  | компл. | 10
| - унитаз керамический «Компакт» с цельноотлитой полочкой, косым выпуском, резиновой манжетой и сиденьем, устройством автоматического слива | ГОСТ 30493-2017 |  |  | компл. | 10
| - умывальник керамический полукруглый для инвалидов, второй величины с сифоном, выпуском, бесконтактным сенсорным смесителем настольным с нижней камерой смешения | ГОСТ 30493-2017 ГОСТ 25809-2019 |  |  | компл. | 2
| - унитаз керамический для инвалидов, косым выпуском, резиновой манжетой и сиденьем, устройством автоматического слива | ГОСТ 30493-2017 |  |  | компл. | 2